建筑施工技术   试卷3
一、名词解释（5题×4分＝20分）

1、边坡系数　2、颈缩桩　3、量度差值　4、疏松　5、连接器

二、直接填空题（15空×2分＝30分）

1．场地平整后，要求泄水坡度（　　　　　　　　　）。

2．影响填土压实质量的因素有（　　　　　　　）（　　　　）（　　　　　　）。

3．砖砌体接搓的方式有（　　　　　　　）（　　　　　　）。

4．先张法的台座有（　　　　　　　）（　　　　　　）（　　　　　）三种形式。

5．规范规定模板设计有（　　　　　　　）项荷载。

三、不定项选择题（5题×2分＝10分）

1．为检验结构或构件某一施工阶段的砼强度，对试块采用（　　　　　　　）。

A. 蒸汽养护　  B. 标准养护　　  C. 电热养护　　　　Ｄ.同条件养护

构件校正的主要内容有（　　　　　　）。

A. 标高　　 B. 垂直度　　  C. 侧向弯曲　　　Ｄ.平面位置

3．钢筋弯曲45°时，下料长度的量度差值为（　　　　　）。

A. 0.35d　　B. 0.5d　　 C. 2d　　　　Ｄ.6.25d 

4．砼冬期施工时，在受冻前（　　　　　）配制的砼的抗压强度不得低于设计强度等级的30％；（　　　）配制的砼的抗压强度不得低于设计强度等级的40％，其中C10和C10以下的砼不得低于（　　　　）

A. 矿渣硅酸盐水泥　　  B.5MPa　　 C. 普通硅酸盐水泥　　　Ｄ.硅酸盐水泥

5．砼冬期施工，对原材料进行加热。应优先加热（　　　　），其次是（　　　），再次是（　　　），而（　　）不允许加热。

A. 水泥　  B. 砂　　  C.石　　　Ｄ.水

四、简答题（4题×5分＝20分）

1．起重机的三个工作参数（起重量Q、起重高度H和起重半径R）与起重臂长度L及仰角
[image: image1.wmf]a

有何关系？

2．如何计算预应力筋的张拉力和预应力筋的伸长值？

3.　桅杆式起重机的工作特点

4.　影响土方边坡稳定的因素有哪些？
五、计算题（1题×20分＝20分）

1.混凝土基础长×宽×高＝16.8×16.8×1.5m，要求连续施工，不留施工缝。混凝土采用全面分层浇筑，每层厚度0.3m，混凝土初凝时间为2小时，采用生产率为5m3/h搅拌机。试求：

①浇筑强度

②现场需要混凝土搅拌机的台数

③浇筑时间

2. 两柱平卧叠浇，柱截面积尺寸为300×500mm，柱底到牛腿下面长6.8m，绑扎点设在牛腿下面，绑扎点到吊钩距离1.2m,用旋转法吊装，车间地面标高-0.5m。求吊装柱子时，起重机的起重高度H。

3.某滑轮组，在吊装230KN的物体时，测得跑头拉力为28.3KN。滑轮组的钢丝绳经过两个导向滑轮后进入卷扬机（f=1.04）。若用此滑轮组吊装350KN的重物。

试求：①此滑轮组的省力系数；

　　　②选择卷扬机的型号。

_1234567890.unknown

