建筑施工技术  试卷4
一、名词解释（5题×4分＝20分）

1．临界强度；2．贯入度；3．最优含水量；4.施工配合比；5.起重量

二、直接填空题（10空×2分＝20分）

1．护壁泥浆的作用包括（　　　　）（　　　）（　　　　　）（　　　　）。
2．构件的吊装工艺包括（　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）（　　　　）。

三、不定项选择（5题×2分＝10分）

1．预应力筋超张拉程序包括（　　　　　　）

Ａ.
[image: image1.wmf]01.03

con

s

®

 B. 
[image: image2.wmf]01.051.03

concon

ss

®®

C. 
[image: image3.wmf]0

con

s

®

　Ｄ. 
[image: image4.wmf]01.05(2min)

concon

ss

®®

持

荷


2．场地平整后，场地表面的泄水坡度应不小于（　　　　　）

A. 2‰　　  B. 1‰　　　  C.2％　　　Ｄ.1％

3．结构安装工程的施工特点有（　　　　　）

A. 构件类型多　　　  B. 质量影响大　　  C. 受力变化复杂　　　Ｄ高空作业多

4．规范规定砌砖体水平灰缝砂浆的饱满度不得小于（　　　　　）

A.70％　　　　B. 80％　　  C.90％　　　　Ｄ.不作要求

5．强制式搅拌机同自落式搅拌机相比，优点是（　　　　　）

 A.搅拌作用强　　  B. 搅拌时间强　　  C. 效率高　　　Ｄ.适宜于搅拌轻骨料砼

四、简答题（4题×5分＝20分）

1．如何防止混凝土离析？

2．屋架在绑扎时有何要求？

3.　无粘结预应力后张法施工有哪些优点？

4.在打桩过程中，如贯入度出现骤变，应如何处理？

五、计算题（3题×10分＝30分）

1.预应力混凝土吊车梁，采用机械张拉后张法施工。预应力筋为6Ф10的热处理钢筋束（fptk=1470N/mm2）,预应力筋的长度为6480mm。张拉程序为0→1.03σcon，预应力筋的弹性模量Es=2.0×105N/mm2。计算预应力钢筋束的张拉力和计算伸长值。

2. 计算如图所示，梁中箍筋的下料长度

（箍筋直径为(8，箍筋弯钩为135°/135°，

一个弯钩的增加值为13d）

3.回填一个体积为500m3的土坑，回填土的可松性系数
[image: image5.wmf]1.2

S

K

=

,
[image: image6.wmf]1.03

S

K

¢

=

,计算取土的挖方体积。如果运土车容量为4.0m3一车，需运多少车次？

(8





40000


0000





700000000








_1234567891.unknown

_1234567893.unknown

_1234567894.unknown

_1234567895.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

